Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2019	                       	  	                                                                       № 417

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных учреждений

городского округа Навашинский Нижегородской области,

обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения эффективности  управления системой образования городского округа Навашинский Нижегородской области,  Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение).

2. Управлению образования администрации городского округа Навашинский Нижегородской области довести до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений настоящее постановление для принятия его к руководству и исполнению.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский опубликовать настоящее постановление  в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль   за  исполнением   настоящего    постановления    возложить     на                     заместителя главы администрации городского округа Навашинский                  Колпакову Е.В.

Глава администрации					                                        Т.А.Берсенева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области

07.05.2019  № 417

Положение

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных учреждений городского округа

Навашинский Нижегородской области, обустройства

прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области (далее – образовательные учреждения), обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех образовательных учреждений.

1.3. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется в соответствии с:

1.3.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

1.3.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»».

1.3.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области передает образовательным учреждениям в оперативное управление здания и сооружения, необходимые для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности.

2.2. Собственником имущества образовательного учреждения, закрепленного за

ним на праве оперативного управления, является муниципальное образование городской округ Навашинский Нижегородской области. Образовательное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться указанным имуществом без согласия собственника имущества.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение обязано:

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.3.4.  Согласовывать с собственником сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом), приобретенным за счет средств, выделенных из бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области.

2.4.   Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у образовательного учреждения по решению собственника.

2.5. Приказом руководителя образовательного учреждения назначается ответственное лицо, на которое возлагается обязанность по осуществлению контроля за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания всех зданий и сооружений, переданных учреждению в пользование.

2.6. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий (сооружений), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, эксплуатация данных объектов прекращается.

2.7. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

2.8. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных учреждений.

3. Цели и сроки осуществления контроля

за техническим состоянием зданий и сооружений

3.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

3.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

3.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год —весенние и осенние осмотры.

3.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

3.5. Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов).

3.7. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность частичных осмотров устанавливается руководителем образовательной организации.

3.8.Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

4. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

4.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом руководителя образовательного учреждения. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

4.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется приказом руководителя образовательного учреждения в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

4.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению (Приложения 1, 2).

4.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений (Приложение 3).

4.5. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.6. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются лицами, назначенными ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственным лицом в журнале учета технического состояния здания (сооружения), который предъявляется комиссии по проведению плановых осмотров (Приложение 4).

5. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

5.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

5.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

5.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

5.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

5.2.1. Внешнее благоустройство.

5.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

5.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

5.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

5.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

5.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

5.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

5.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

5.2.9. Противопожарные устройства.

5.2.10. Прилегающая территория.

5.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

5.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам.

5.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

5.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

5.4. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, влажности и других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательного учреждения.

5.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по  детальному обследованию здания или сооружения.

5.6. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

5.7. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Управления образования Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области (далее – управление образования).

5.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмостков, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5.9. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение 5).

6. Требования к обустройству территории,

прилегающей к образовательному учреждению

6.1. Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ним территории.

6.2. Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

6.3. Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

6.4. Территории образовательных учреждений должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

7. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

7.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств, выделяемых их бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области в виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

7.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

7.2.1. Приобретение коммунальных услуг.

7.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий (сооружений) образовательных учреждений, а также содержанием и благоустройством прилегающих к ним территорий.

__________________

Приложение 1

к Положению об обеспечении

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

"_____" _____________________г.                                              ____________________

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес______________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)_________________________________________

4. Год постройки___________ ___________________________________________

5. Материал стен ______________________________________________________

6. Этажность__________________________________________________________

7. Наличие подвала____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1 .________________________________________________________________________

2  ________________________________________________________________________

3.

Представители:

1._________________________________________________________________________

2 .________________________________________________________________________

произвела осмотр__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля__________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)_______________________________

в) фасад и наружные водостоки_______________________________________________

г) внутренние помещения____________________________________________________

д) подвальные и встроенные помещения_______________________________________

е) отмостки и благоустройство________________________________________________

ж) отопление, ______________________________________________________________

з) электроснабжение и освещение_____________________________________________

и) оборудование, инженерные устройства______________________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов__________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии_________________

Члены комиссии _________________

_________________

_________________

___________________

Приложение 2

к Положению об обеспечении

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

Акт осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

"_____" _____________________г.                                              ____________________

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения)______________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)_______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)_____________________________________

5. Год постройки___________________________________________________________

6. Материал стен ___________________________________________________________

7. Этажность_______________________________________________________________

8. Наличие подвала_________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя______________________________________________________________

Члены комиссии

1._________________________________________________________________________

2 . ________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

Представители

1._________________________________________________________________________

2 . ________________________________________________________________________

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях _________________________________________(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля__________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)

в) фасад и наружные водостоки_______________________________________________

г) внутренние помещения____________________________________________________

д) подвальные и встроенные помещения_______________________________________

е) отмостки и благоустройство________________________________________________

ж) отопление, ______________________________________________________________

з) местное отопление, дымоходы, газоходы_____________________________________

и) электроснабжение и освещение_____________________________________________

к) оборудование, инженерные устройства______________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях )__________________________________________________

б) уборочным инвентарем___________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии ______________

Члены комиссии________________

________________

________________

_____________

Приложение 3

к Положению об обеспечении

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

"_____" _____________________г.                                              ____________________

(населенный пункт)

Название здания (сооружения)________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)_________________________________________________

Материал стен _____________________________________________________________

Этажность_________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Члены комиссии____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители_______________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр _________________________________, пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: _______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий _______________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий_____________________________

__________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подписи:   Председатель комиссии ___________________________

Члены комиссии____________________

____________________

_______________

Приложение 4

к Положению об обеспечении

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ  УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Должность и ФИО лица, ответственного за содержание здания___________________________________________

| Дата проведения проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, ФИО) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Рекомендуемые мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров

Приложение 5

к Положению об обеспечении

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций,

обустройства прилегающих к ним территорий

План

проведения ремонтных работ в муниципальном образовательном учреждении

___________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

| № п/п | Наименование | Наименование работ. Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы отопления и вентиляции, приборы учета тепла | Ремонт системы водоснабжения | Ремонт системы канализации | Ремонт наружных теплотрасс и котельных | Ремонт помещений | Ремонт фасадов и фундаментов | Ремонт ограждений, благоустройство территорий | Ремонт оборудования | Ремонт и устройство АПС и СО | Замена и ремонт ветхой электропроводки | Противопожарные мероприятия | Ремонт кровли | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

_______________________________